DOM ZDRAVLJA «KOVAČICA»

Broj: 162/15

Dana: 26.02.2015.

Kovačica, Šturova br. 42

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - Medicinsko -tehnička pomagala/RFZO, JNOP br. 3/2015

PITANJE BR.1 potencijalnog ponuđača: zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije - JNOP 3/2015

Po osnovu odredbe člana 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), obraćamo vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama, odnosno pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara – Medicinsko -tehnička pomagala/RFZO, JNOP br. 3/2015

U konkursnoj dokumentaciji pod tačkom 4, u njenom delu koji se odnosi na Uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i uputstva kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, pod – Dodatnim uslovima, niste predvideli dostavljanje MDS sertifikata za pelene i uloške za inkontinenciju, a koje izdaje nezavisna laboratorija. Smatramo da ovako koncipirana konkursna dokumentacija nije u potpunosti u skladu sa važećim standardima koji se odnose na ova pomagala.

U vezi sa navedenim, podsećamo vas da je na snazi Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (,,Sl. glasnik RS” br. 52/2012, 62/2012-ispr. 73/2012-ispr. 1/2013 i 7/2013-ispr., 112/2014). U šifrarniku pomagala, pod tačkom 3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave, propisani su obavezni uslovi koje ova pomagala treba da ispunjavaju, a kako bi mogla da se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Uvidom u Pravilnik, jasno se mogu utvrditi obavezne karakteristike koje pomagala moraju da ispune, pa je između ostalog predviđena minimalna moć upijanja, brzina upijanja i maksimalno ispuštanje tečnosti pod pritiskom prema MDS 1/93, kao i anatomski oblik i posedovanje indikatora vlažnosti.

U vezi sa navedenim, molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu - Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. - dodatini uslovi, kako bi dobra koja se nabavljaju bila u skladu sa važećim standardima, odnosno da u dodatnim uslovima predvidite obavezno dostavljanje MDS sertifikata, izdatog od strane nezavisne laboratorije, što je jedini relevantan dokaz da pomagala i zaista ispunjavaju zahteve predviđene Pravilnikom.

Opis pomagala po Pravilniku:

| 102 | Pelene | 10210 | serijski proizvod - male (od 11 do-25kg) | Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10211 | serijski proizvod - male (od 15 do 30kg) | Do 60 kom. mesečno; moć upijanja najmanje 500 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu.Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10212 | serijski proizvod - male (od 30 do 40kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10213 | serijski proizvod - srednje (od 40 do 70kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 900 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10214 | serijski proizvod - velike (preko 70kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
|  |  | 10215 | serijski proizvod - ekstravelike (preko 100kg) | Do 60 kom. mesečno; - moć upijanja najmanje 1100 prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti |
| 212 | Ulošci za inkontinenciju | 21010 | Serijski proizvod | do 60 kom. mesečno; Moć upijanja za žene minimalno 500 g, za muškarce minimalno 250 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. |

ODGOVOR NA PITANJE BR. 1

Poštovani,

Zahvaljujemo vam i prihvatamo vašu sugestiju u vezi izmene konkursne dokumentacije. Po formulaciji stručne službe biće izmenjena konkursna dokumentacija u najkraćem roku i objavljena na Portalu UJN i našem sajtu.

Komisija za javnu nabavku