Broj: 675/14

Dana: 04.08.2014.

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JAVNU NABAVKU JNMV  6/14

Medicinska oprema

Pitanje br. 1. potencijalnog ponuđača:

U konkursnoj dokumentaciji broj 6/14 za partiju 2, stavka 6.2.1. Tehnička specifikacija/Ginekološka stolica traži se:

Stavka 2: Podešavanje visine 57-92 cm na električni pogon kroz papučicu.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi ginekološku stolicu koja poseduje podešavanje visine 57-91 cm pomoću daljinskog upravljača?

Stavka 3: Naslon podešavanja gasna opruga 0-65 stepeni.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi ginekološku stolicu koja poseduje podešavanje naslona pomoću gasne opruge 0-55 stepeni ?

Stavka 8: Podesivo odmorište za noge, ne odvojivo.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi ginekološku stolicu koja poseduje podesivo odmorište za noge koje se po potrebi može skidati radi lakšeg pristupa pacijentu?

Stavka 12: Sigurno operativno opterećenje 190 kg.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi ginekološku stolicu koja poseduje operativno opterećenje od 170 kg?

Način na koji su konkursnom dokumentacijom definisane tehničke specifikacije, dovodi u neravnopravan položaj potencijalne ponuđače, što je u suprotnosti sa članom 71.- Određivanje tehničkih karakteristika i članom 72.-Korišćenje tehničkih specifikacija Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ne sme da uslovljava ponuđače.

Zahtevane izmene tehničkih karakteristika ničim ne umanjuju kvalitet niti funkcionalnost predmetnih dobara u ovoj javnoj nabavci, ne favorizuju određenog proizvođača ili onemogućavaju druge potencijalne ponuđače da dostave ponudu.

U skladu sa članom 10. ZJNnaručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurentnost.

Očekujemo pozitivan odgovor po ovom zahtevu i sprovođenje javne nabavke usklađeno sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naš odgovor na pitanje i zahtev zainteresovanog ponuđača glasi:

Poštovani,

U svojoj tehničkoj specifikaciji mi nismo naveli ni brend ni marku ni ime proizvođača, već samo tehničke karakteristike proizvoda koji nam je potreban.

Potpuno je jasno da svaki ponuđač želi da proda svoj proizvod, i da mu naravno ne odgovaraju precizne tehničke karakteristike, pa pokušava da ubedi naručioca da je proizvod koji bi on ponudio apsolutno adekvatan. Ali, dopustićete da samo Naručilac potpuno precizno zna kakav proizvod je adekvatan njegovim potrebama.

Tehničku specifikaciju Naručilac dakle pravi prema svojim , a ne prema potrebama ponuđača.

Kako vi znate da mi ne narušavamo načelo konkurentnosti ako pristanemo na karakteristike proizvoda koje vi nudite? Možda te karakteristike ima samo proizvod koji vi nudite.

Dakle, nismo stavili raspon, niti označili tehničke karakteristike sa rečju „ili“, već smo potpuno precizno zahtevali kroz tehničku specifikaciju ono što je nama kao Naručiocu potrebno i adekvatno. Prema tome, vi možete ili ne možete da ponudite proizvod kakav tražimo.Napisali ste da „naručilac ne sme da uslovljava ponuđače“, ali sudeći po tonu vašeg pitanja, vi smatrate da ponuđači imaju apsolutno pravo da uslovljavaju naručioce nametanjem proizvoda koji oni imaju u svom asortimanu, i traženjem da Naručilac svoje tehničke specifikacije upodobi sa vašom ponudom. Pa Naručilac kupuje ono što mu je potrebno, i nema namere da svoje potrebe usklađuje sa željama ponuđača.

Naša konkursna dokumentacija je u potpunosti usklađena sa Zakonom o javnim nabavkama, ali ne i sa željama ponuđača.

Komisija za javnu nabavku